辽宁师范大学

生命科学学院易燃易爆化学危险物品应急预案

为加强我院的消防安全，预防易燃易爆化学试剂引起火灾、爆炸和减少火灾危害，保护人、财、物的安全，本着“预防为主，防消结合”的宗旨，切实做好防火防爆工作，结合实际情况，制定如下易燃易爆化学试剂应急预案。

一、组织及职责

- 成立学院易燃易爆化学危险物品应急小组，总指挥由党委书记林忠伟担任，副总指挥由行政副院长朴君担任。下设通信组、灭火组、疏散组、救护组及宣传组，组员由学院教师组成。

- 一旦发生事故时，全院进入应急状态，必须服从应急小组的统一指挥。

- 各室负责人员应认真进行检查，发现事故险情，应立即上报中心实验室主任，以便及时采取应急措施，将事故控制在最小程度，损失降低到最低的水平。

二、报警方式

- 在生命科学学院内设安全防火电话（8582）8306和（8582）7087作为发生紧急情况时的报警电话。

- 发生火灾时，第一发现人应立即拨打119报火警，同时拨打本院安全防火电话和中心实验室电话报告，以便采取应急措施。

- 实验中由于大量使用可燃有机溶剂，在加热抽提、溶剂回收、明火操作时引起火灾或爆炸事故时，第一发现人应立即拨打本院安全防火电话报告，以便采取应急措施。在灾害较大，无法控制时，要立即拨打119报警，要立即拨打本院安全防火电话报警和中心实验室电话。

- 发生人员烧伤、中毒或窒息等事故时，第一发现人在积极抢救的同时，应立即拨打本院安全防火电话报告，情况严重时，应立即拨打120或110求救，同时立即向学院应急小组总指挥报告灾情。

三、应急措施

- 实验操作中发生着火时：火势小时，房间负责人立即用消防器材灭火，火势大时在灭火同时，负责人安排另一人立即拨打本院及中心实验室电话报警，启动所有灭火设施。

- 发生重特大事故，应立即启动实验室消防安全应急救援预案（指挥小组可根据实际情况决定看是否需要疏散全院学生及教工）。

- 通信组成员打电话报119火警后，立即指派专人负责到学院大门前迎接和引导消防车进入事故现场，并及时将事故汇报给；同时拨打电话120，请求医疗支援。

- 疏散组立即前往各既定路线疏散学生和教工按指定路线进行撤离，同时安排人员在各路口阻止前往事故地点的无关人员和通行车辆。

- 全院所有实验室人员立即停止各项实验，全力投入抢险。

- 实验室负责人立即切断事故发生地和邻近实验室的总电源、气源及一切可诱发事故的因素。

- 灭火组成员立即携带消防器材奔赴现场灭火。

- 在事故无法控制时，总指挥立即组织全体员工撤离事故现场。

- 专业消防队到达后，由总指挥负责报告火情，火场发生地连带不安全因素等，并负责指挥消防车供水，协助灭火，听从指挥。

- 救护组人员对伤员进行包扎，利用救护车及时送到医院抢救。

四、事故处理

- 轻伤事故的报告不超过20小时，重伤以上重大事故的报告不超过1小时（从发生起计算）。

- 发生事故的次日，应将事故基本事实情况、结果及责任人的处理意见，书面报学校安全工作领导小组。

- 发生事故的负责人在事故后，应及时总结经验教训，并在院内大力宣传，杜绝再次发生类似事故。

- 立即制定整改措施。

- 责任分析：划分事故责任，确定是突发的责任，人为责任，还是仪器设备、材料、结构和试剂等自身缺陷引起的责任。

生命科学学院

生命科学学院易燃易爆化学危险物品应急预案架构图

总指挥

林忠伟

通信组

李庚超

郑永宝

黄惠芳

邹翠侠

宣传组

李铁松

于  波

肖  蓉

救护组

宫  正

邹  侠

赵春晖

谭  亮

勾  萌

疏散组

蒋璀玢

毛鹤达

姚  锋

孙  锋

灭火组

周德茂

杨文新

宁淑香

李永德

曲长庆

李  艳

管  月

副指挥

朴  君

各组职责

- 总指挥：负责指挥全盘消防救灾工作。

- 副指挥：协助总指挥做好消防救灾工作及人员的调配工作。

- 通信组：迅速报警，引导消防车及消防队员迅速赶到火场。

- 灭火组：当听到消防报警后，灭火组人员立即携带附近的消防器材火速赶          到现场，有组织、有计划地进行扑救。

- 疏散组：疏散教学楼内非参加灭火的人员。

- 救护组：负责伤患抢救及紧急医护，送医急救等任务。

- 宣传组：传达好指挥部的指令，确保指挥有序；把握正确的舆论导向，做好师生思想教育与稳定工作；向上级有关部门报送材料。

应急电话

学院报警电话：（8582）7069；（8582）7087

火警：119                急救：120            保卫处报警电话（8215）8236